疏港高速公路高压燃气管道二期工程项目
竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1 设计简况
企业在建设过程中将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，并编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破环的措施，本项目总投资合计3300万元，其中环保投资约80万元。
1.2 施工简况
企业在施工过程中将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1.3 验收过程简况
张家港港华燃气有限公司于2017年06月委托苏州清泉环保科技有限公司编制了《疏港高速公路高压燃气管道二期工程项目环境影响报告表》，并于2017年07月04日取得了《张家港市环境保护局建设项目环境影响评价注册表》（张环注册[2017]160号），2018年12月29日公司获得了张家港市行政审批局《关于核准张家港港华燃气有限公司疏港二期高压燃气管道工程的批复》（张行审许〔2018〕3号）。该项目一标段（港城大道西S38沿江高速北侧至二干河段）于2020年07月14日开工，并于2021年01月27日竣工；二标段（二干河至凤恬路南侧段）于2020年07月16日开工，并于2021年05月7日竣工。整体管道工程竣工后，于2022年10月08日开始试运行。张家港港华燃气有限公司与2023年05月自行编制了《疏港二期高压燃气管道工程竣工环境保护验收调查报告表》。
根据《建设项目环境保护管理条例》规定,2023年5月11日，张家港港华燃气有限公司组成验收工作组对 “疏港高速公路高压燃气管道二期工程项目”进行竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位、验收监测报告编制单位（张家港港华燃气有限公司）、环评单位（苏州清泉环保科技有限公司）、施工单位(天津市林海建设工程集团有限公司、江苏金卓建设工程有限公司)、工程监理单位(江苏省天达燃气工程建设监理有限公司、南京卓为工程监理有限公司)、验收调查及验收调查报告编制单位(张家港港华燃气有限公司)并邀请二位专家组成验收工作组对“疏港高速公路高压燃气管道二期工程项目”进行竣工环保验收。
 验收意见：验收组经现场检查和认真评议，该项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点未发生重大变动，工程监理报告表明采用的施工工艺、施工期及营运期污染防治措施未发生重大变动，已按照环评及环评批复的要求建设及落实了生态、水、气、声环境保护措施。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组同意：“疏港二期高压燃气管道工程”竣工环境保护验收合格。
1.4 公众反馈意见及处理情况
   本项目施工和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉。
2、其他环境保护措施的实施情况
2.1 制度措施落实情况
2.1.1 环保组织机构及规章制度
[bookmark: _GoBack]工程建设过程中，单位组建了工程环境管理机构，依据要求落实各项污染防治措施，监督环境保护工作，全面落实环保“三同时”制度。工程投入运营后，正常运行无三废污染产生。为提高应对突发事件的能力，组织应急组织架构，明确各个部门职责，对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。
2.1.2 环境风险防范措施
企业编制了燃气管网事故专项应急预案，提高应对突发性环境事件的能力；
2.1.3 环境监测计划
本项目运营期不产生三废污染，所以未制定了环境监测计划。
2.2 配套措施落实情况
该企业无区域削减及淘汰落后产能，无防护距离控制及无须周边居民搬迁和其他措施落实。
3、 整改工作情况
验收意见提出后续要求：
1．建立健全的、完善的环境管理制度。
2．采取相应的环境风险防范措施并建设相应的专项应急设施，按预案进行培训、演练，提高应对突发性环境事件的能力，确保环境风险可控。
3．按照《建设项目安全设施“三同时”管理规定(安监总[2015]77 号令)》的要求，将项目废气、废水、固废方面的安全问题纳入公司安全体系中统一管理。

